АКТ №______

на періодичну перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів.

_______________________                                                                «____» _______________20__р.

(назва населеного пункту)

Складений в тому, що при перевірці технічного стану димових і вентиляційних каналів (водонагрівачів, плит, печей, котлів та ін.) з метою визначення їх придатності для відводу продуктів згорання і природної вентиляції при спалюванні газу в _____________________________________________________________________________________________

(вказати № квартири , № житлового будинку, адресу, або адресу комунально-побутового підприємства (КПП))

____________________________________________________________________________________________________________________

ВСТАНОВЛЕНО:

1.____________________ димові канали є в наявності (відсутні) в кв.(КПП)___________________

(необхідне підкреслити)

__________________________________а їх перетин складає:________________________________

2.____________________вентиляційні канали є в наявності (відсутні) в кв.(КПП)_______________

(необхідне підкреслити)

__________________________________а їх перетин складає:_________________________________

3. Канали, включаючи оголовки, виконані з_______________________________________________

(вказати матеріал, з якого виконані канали)

4. Протипожежні переділки від горючих конструкцій ______________________________________

(вказати  наявність і справність для деревяних перекриттів)

5. Усі отвори в каналах, крім отворів для приєднання витяжних патрубків від газових приладів, закладено( не закладено).

(необхідне підкреслити)

6. Димові канали в кв._________мають (не мають) в нижній частині «карман» і люки для чистки.

(необхідне підкреслити)

7. Оголовки димових і вентиляційних каналів не знаходяться (знаходяться) в зоні  вітрового

(необхідне підкреслити)

підпору і в справному стані, відстань до гребня і висота оголовків відповідає (не відповідає)

(необхідне підкреслити)

технічним вимогам.

8. Димовий і вентиляційний канали в  кв.(КПП)____________________________________________

очищені від сажі, сторонніх предметів, будівельного сміття, а щільність і відокремленість їх перевірена на задимленість.

9. Тяга в димовому каналі  на день перевірки складає ______Па.

10. Тяга в вентиляційному каналі на день перевірки складає _____Па.

11. Повітрообмін приміщення кухні при встановлених газових приладах складає ______м3/ годину.

12. Кратність повітрообміну при встановленні тільки водонагрівальних або опалювальних приладів складає _____________________________________________________________________

13. Димовий та вентиляційний канали  кв.________________на горищі та даху мають (не мають)

(необхідне підкреслити0

нумерацію, нанесену фарбою, що не змивається.

ВИСНОВОК:

Димові та вентиляційні канали в кв.______________________________________________________

( вказати  № квартири, № житлового будинку,  адресу,, або адресу комунально-побутового підприємства).

____________________________________________________________________________________________________________________

-- відповідають технічним вимогам і придатні для відводу продуктів згорання від побутових газових приладів та вентиляції приміщення.

-- непридатні і не можуть бути допущені до експлуатації по причині __________________________

_____________________________________________________________________________________

(вказати перелік пунктів даного акту )

а підключення газових приладів забороняється до усунення виявлених недоліків            (газові прилади потребують негайному відключенню від системи газопостачання).

(необхідне підкреслити)

Керівник спеціалізованої організації           _______________                _______________________________

Майстер  пічників                                           ________________               _______________________________

Власник ( балансоутримувач) будинку       ______________              ____________________________

Акт зареєстрований під №  ____в журналі повторної перевірки  ДВК , що зберігається __________________

(власник, балансоутримувач)